## voorblad info
| 2024-04-09 - versie 2.1 |  | Inhoudelijke wijzigingen t.o.v. de vorige versie (1.6.0) zijn rood weergegeven. Waar geen parametercodes bekend zijn, kunnen worden aangevraagd bij de IHW-servicedesk.
Hulplijst Gegevensuitwisseling Drinkwater(bronnen)
Toelichting op de tabel, tabblad Parameterlijst_Drinkwater (Zie ook de opmerkingenvelden.)
| De volgende documenten bevatten lijsten en beschrijvingen van chemische stoffen en andere (fysische) parameters: - Europese drinkwaterrichtlijn (Richtlijn(EU) 2020/2184), - Drinkwaterwet (BWBR0026338:2024) - Drinkwaterbesluit (Dwb), BWBR0030111:2024), - Drinkwaterregeling (BWBR0030152:2024) - Omgevingswet, (BWBR0037885:2024) - Besluit kwaliteit Leefomgeving (Bkl, BBR0041313 (2024)) |  | *1: (Drinkwaterbesluit:) De kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken. Het Dwb maakt niet duidelijk welke som/groepsparameter als somparameter te analyseren zijn, noch wat de definitie van deze som/groepsparameters; welke parameters/chemische stoffen tot de groep behoren.
| Om de informatievoorziening rondom de toepassing van oppervlaktewater en grondwater als |  | *2: Bij waarnemingen van Chemische Stoffen, Objecten of Biotaxa hoort altijd een grootheid.
| grondstof voor drinkwater te stroomlijnen en te kunnen automatiseren is het vaststellen van eenduidige coderingen en omschrijvingen van de relevante grootheden, parameters (chemische stoffen) en andere domeinwaarden een vereiste. |  | *3: De opgenomen eenheid heeft de voorkeur omdat deze in het referentiedocument bij de norm wordt gehanteerd. Andere eenheden met dezelfde dimensie kunnen uiteraard ook gebruikt – en omgerekend - worden.
| De inhoud van de tabellen in deze flyer is met zorg door het Informatiehuis Water (IHW) in samenwerking met deskundigen samengesteld. Deze zorgvuldigheid voorkomt niet dat nieuwe ontwikkelingen en/of inzichten weer kunnen leiden tot inhoudelijke aanpassingen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of heeft u vragen, op- of aanmerkingen? |  | *4: De hoedanigheid is de vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Zie tabel met hoedanigheden onder de lijst. Overigens wordt bij de metalen in het grondwatermeetnet altijd de opgeloste fractie (Hoedanigheid=’nf’) bepaald.
| Laat het ons weten via: servicedesk@ihw.nl |  | *5: Het compartiment geeft het deel van het milieu of het organisme of het medium aan dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Zie tabel met compartimenten onder de lijst.
*6: REWAB is een programma van het RIVM voor ‘registratie opgaven van waterleidingbedrijven’.
*7: CADRI, komt voort uit een calamiteitenlijst drinkwater.
Eenheid, Hoedanigheid, Compartiment |  |  | En verder …
Alleen de in de parameterlijst opgenomen bijbehorende attributen worden hieronder verklaard |  |  | De coderingen en omschrijvingen van de waarden in de Aquo-domeintabellen zijn
Code | Omschrijving | ID | opgebouwd volgens de Praktijkrichtlijn Aquo domeintabellen:
Eenheid |  |  | zie www.aquo.nl.
mg/l | milligram per liter | 60 | Het Informatiehuis Water beheert een groot aantal domeintabellen om de uitwisseling
ug/l | microgram per liter | 14 | van gegevens te standaardiseren, zoals:
mmol/l | millimol per liter | 69 | - Chemische Stof, coderingen en omschrijvingen van chemische stoffen,
umol/l | micromol per liter | 270 | met CAS-nummer.
Bq/l | becquerel per liter | 342 | - Taxa Waterbeheer Nederland (TWN), een soortenlijst van organismen in en om het watersysteem die voor het waterbeheer relevant (kunnen) zijn.
n/dl | exemplaren per deciliter | 244 | De naamgeving van de taxa is eenduidig volgens
n/ml | exemplaren per milliliter | 254 | de binominale nomenclatuur en kent een verwijzing naar de determinatie literatuur.
mS/m | millisiemens per meter | 74 | - Grootheid en Eenheid, volgens het internationale systeem van eenheden (SI-stelsel).
oC | graad Celsius | 8 | - Apparaten en methoden voor monsterneming en bepaling: Plaatsbepaling, Veld-
FTU | Formazine Turbidity Unit | 179 | en Bemonsteringsapparaat, Bemonsteringsmethode, Monsterbewerkingsmethode,
DIMSLS | dimensieloos | 119 | Waardebepalingsmethode (incl. analysemethodes) en Waardebewerkingsmethode.
mSv/j
Hoedanigheid |  |  | Voor de uitwisseling van (afgeleide) meetgegevens tussen organisaties en
NVT | niet van toepassing | 8 | informatiesystemen wordt het Informatiemodel IM Metingen toegepast
nf | opgeloste fractie (bijv. na filtratie) | 9 | (Zie: http://www.aquo.nl/over-aquo/aquo-onderdelen/aquo-modellen/im-metingen/ ).
Cnf | uitgedrukt in koolstof / opgeloste fractie | 137
C | uitgedrukt in Koolstof | 81
20oC | t.o.v. 20 graden Celsius | 64
22oC | t.o.v. 22 graden Celsius | 66 | Het Informatiehuis Water is een samenwerkingverband van de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat
Cl | uitgedrukt in Chloor | 133 | om waterinformatie efficiënt en effectief tussen waterpartners te laten stromen en beschikbaar te stellen voor derden.
O2 | uitgedrukt in Zuurstof | 376
N | uitgedrukt in Stikstof | 357
P | uitgedrukt in Fosfor | 387
PtCo | uitgedrukt volgens PtCo-schaal | 397
KVE | uitgedrukt in kolonie vormende eenheden | 306
PVE | uitgedrukt in plaque vormende eenheden | 398
Compartiment
OW | Oppervlaktewater | 4
GW | Grondwater | 2
DW | Drinkwater | 11

## Parameterlijst_Drinkwater
|  | 2024-04-09 - versie 2.1 |  |  |  |  | Inhoudelijke wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn rood weergegeven.
Waar geen parametercodes bekend zijn, kunnen worden aangevraagd bij de IHW-servicedesk.
Parameters oppervlaktewater en grondwater als bron voor drinkwater
I: Europese drinkwaterrichtlijn (Richtlijn(EU) 2020/2184), bijlage I, deel A (microb. param.), deel B (chem. param.) of deel C (indicatorparam. in drinkwater)
¦ | II: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl2024) - bijlage V Omgevingswaarden voor water onttrokken op een waterwinlocatie voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water
¦ | II | III: Drinkwaterbesluit (Dwb), bijlage A, kwaliteitseisen aan drinkwater: tabel I (microb. param.), tabel II (chem. Param) en tabel III (indicatoren) en Drinkwaterregeling, Tabel Ia. Bewakingsparameters, tabel Ib. Auditparameters (monitoring) en tabel III(a, b,c,de,f,g en h). Meetprogramma
I | II | III | CADRI *7 | REWAB *6 | Grootheid/Typering ID | Grootheid/ Typering Code | Grootheid/Typering Omschrijving | ChemischeStof/Object ID | ChemischeStof/ Object Code | ChemischeStof/Object Omschrijving *2 | CAS-nr. | Eenheid ID | Eenheid Code *3 | Hoedanigheid ID | Hoedanigheid Code *4 | Compartiment ID | Compartiment Code *5 | Opmerking
[6 empty] | algemeen |  |  |  | algemeen
C |  | IIIa | 31010 | 0180 | 1398 | pH | Zuurgraad |  |  |  | NVT | 119 | DIMSLS | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
C |  | IIIb | 31080 | 0412 | 935 | KLEURITSTT | Kleur intensiteit |  |  |  | NVT | 119 | DIMSLS | 397 | PtCo | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW | Bkl2024: eenheid mg/l?
|  |  | 37090 | 0128 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4850 | OS | Onopgeloste stoffen | NVT | 60 | mg/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW/GW | Bkl2024: Gesuspendeerde stoffen Synoniem voor ‘Onopgeloste bestanddelen’ en ‘Zwevende stof’
|  | IIIa | 31030 | 0120 | 1522 | T | Temperatuur |  |  |  | NVT | 8 | oC | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
C |  | IIIa | 31020 | 0200 | 3548 | GELDHD | Geleidendheid |  |  |  | NVT | 74 | mS/m | 64 | 20oC | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
|  | IIIb | 31060 | 0170 | 3577 | GEURVDNFTR | Geurverdunningsfactor |  |  |  | NVT | 119 | DIMSLS | 64 | 20oC | 4 | DW
C |  | IIIa | 34060 | 0230 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 508 | Cl | chloride | 16887-00-6 | 60 | mg/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
C |  | IIIb | 34010 | 0232 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1508 | SO4 | sulfaat | 14808-79-8 | 60 | mg/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
B |  | II* | 34100 | 0382 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1853 | F | fluoride | 16984-48-8 | 60 | mg/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
C |  | IIIa | 30010 | 0271 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 289 | NH4 | ammonium | 14798-03-9 | 60 | mg/l | 357 | N | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
B |  | II | 30030 | 0281 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1273 | NO2 | nitriet | 14797-65-0 | 60 | mg/l | 357 | N | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
B |  | II | 30040 | 0283 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1270 | NO3 | nitraat | 14797-55-8 | 60 | mg/l | 357 | N | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
|  |  | 40580 | 0286 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4188 | Ptot | fosfor totaal | NVT | 60 | mg/l | 387 | P | 4 of 2 | OW of GW
|  | IIIa | 31110 | 0122 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1701 | O2 | zuurstof | 7782-44-7 | 60 | mg/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II |  |  | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3282 | BrO3 | bromaat | 15541-45-4 | 60 | mg/l | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb/drinkwaterregeling: indien desinfectie met ozon:
B |  | II |  |  | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4994 | ClO3 | chloraat | 14866-68-3 | 60 | mg/l | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb/drinkwaterregeling: Meetverplichtingen gaan in per 12 januari 2026.
B |  | II |  |  | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 6074 | ClO2 | chloriet | 14998-27-7 | 60 | mg/l | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb/drinkwaterregeling: Meetverplichtingen gaan in per 12 januari 2026.
B |  | II* | 34090 | 0386 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 536 | CN | cyanide | 57-12-5 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
C |  | IIIa | 37150 | 0403 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1318 | Corg | koolstof organisch | NVT | 60 | mg/l | 137 | Cnf | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW | Dwb: DOC/TOC,. RIVM: bedoeld wordt DOC of TOC. DOC is synoniem voor opgeloste fractie (nf) van ‘koolstof organisch’
C |  | IIIa | 37150 | 0401 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1318 | Corg | koolstof organisch | NVT | 60 | mg/l | 81 | C | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW | Dwb: DOC/TOC. RIVM: bedoeld wordt DOC of TOC TOC is synoniem voor ‘koolstof organisch’
|  | IIIa | - | 0408 | 921 | PMV | Kaliumpermanganaat verbruik |  |  |  | NVT | 60 | mg/l | 376 | O2 | 11 | DW | Dwb: Oxydeerbaarheid of DOC/TOC
|  | IV* | - | - |  |  | Indicatieve dosis (totaal) |  |  |  | NVT |  | mSv/j | 8 | NVT | 4 of 2 | OW of GW | Dwb/drinkwaterregeling Voor het kwalitatief vaststellen van de parameter Indicatieve Dosis worden de parameters Totaal alfa en Totaal bèta gemeten in de grondstof (oppervlaktewater en grondwater) voor drinkwater
|  | IV* | 32040 | 0161 | 4983 | ACTVTCCTTE | Activiteitsconcentratie | 5018 | TOTAFA | Totaal Alfa | NVT | 342 | Bq/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW of GW
|  | IV* | 30100 | 0160 | 4983 | ACTVTCCTTE | Activiteitsconcentratie | 5019 | TOTBTA | Totaal Beta | NVT | 342 | Bq/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW of GW
|  | IV* | 30090 | 0164 | 4983 | ACTVTCCTTE | Activiteitsconcentratie | 3896 | H3 | tritium | 10028-17-8 | 342 | Bq/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW of GW | Voor tritium en de indicatieve dosis geldt dat controle voor deze parameters in voor menselijke consumptie bestemd water wordt uitgevoerd wanneer er binnen het stroomgebied een antropogene bron van tritium of andere kunstmatige radionucliden aanwezig is en niet op basis van andere bewakingsprogramma’s of ander onderzoek kan worden aangetoond dat het niveau van deze parameters beneden de in het Drinkwaterbesluit opgenomen parameterwaarde ligt.
|  | IV* | 30090 | 0164 | 4983 | ACTVTCCTTE | Activiteitsconcentratie | 4573 | Rn | radon | 10043-92-2 | 342 | Bq/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW of GW | Radonconcentraties worden gecontroleerd wanneer op grond van de resultaten van de representatieve onderzoeken of andere betrouwbare informatie kan worden aangenomen dat de in het Drinkwaterbesluit, Bijlage A, tabel IV, vastgestelde parameterwaarde wellicht is overschreden.
|  | IIIa | 37130 | 0250 | 3680 | HH | Hardheid |  |  |  | NVT | 69 | mmol/l | 8 | NVT | 11 | DW
|  | IIIa* | - | 0184 | 6728 | VERZDGIDX | verzadigingsindex (Saturatie Index) |  |  |  | NVT | 119 | DIMSLS | 8 | NVT | 11 | DW | Verschil tussen de gemeten pH en de pHs. De pHs is de pH die behoort bij een fictief water dat in evenwicht is met vast calciumcarbonaat en dezelfde calcium- en waterstofcarbonaatconcentratie bevat als het onderzochte water.
|  | IIIa | 36070 | 0141 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4641 | sVBCl | som vrij beschikbaar chloor | NVT | 60 | mg/l | 8 | NVT | 11 | DW
|  | IIIa* | 32020 | 0222 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 374 | HCO3 | waterstofcarbonaat | 71-52-3 | 60 | mg/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
C |  | IIIb | 31070 | 0174 | C | AANWZHD | Aanwezigheid | 3681 | GEUR | Geur | NVT | 119 | DIMSLS | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb: “Aanvaardbaar voor de gebruikers en geen abnormale verandering”. Waardebereik Ja/Nee
C |  | IIIb | 31090 | 0176 | 2938 | AANWZHD | Aanwezigheid | 1483 | SMAAK | Smaak | NVT | 119 | DIMSLS | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb: “Aanvaardbaar voor de gebruikers en geen abnormale verandering”. Waardebereik Ja/Nee
C |  | IIIb | 31040 | 0126 | 2031 | TROEBHD | Troebelheid |  |  |  | NVT | 179 | FTU | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW | eenheid FTU: Formazine Turbity Unit, gelijk aan FTE en FNU
metalen
C |  | IIIb | 40010 | 0310 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 284 | Al | aluminium | 7429-90-5 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II | 40020 | 0312 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 301 | Sb | antimoon | 7440-36-0 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* | 40030 | 0314 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 310 | As | arseen | 7440-38-2 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
|  | II | 40040 | 0316 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 333 | Ba | barium | 7440-39-3 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
B |  | II* | 40070 | 0322 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 386 | B | boor | 7440-42-8 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW | Dwb: eenheid: mg/l
B |  | II | 40080 | 0324 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 441 | Cd | cadmium | 7440-43-9 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
B |  | II | 40110 | 0326 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 517 | Cr | chroom | 7440-47-3 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW | Bkl2024 Chroom (totaal)
C |  | IIIb | 40150 | 0301 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 879 | Fe | ijzer | 7439-89-6 | 60 | mg/l | 9 | nf | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW | Bkl2024: IJzer opgelost -> hoed.heid =”nf”
B |  | II | 40200 | 0368 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 971 | Cu | koper | 7440-50-8 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW of GW | Dwb: Indien koperen leidingen ook in DW
B |  | II* | 40210 | 0332 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1097 | Hg | kwik | 7439-97-6 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
B |  | II | 40230 | 0334 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1116 | Pb | lood | 7439-92-1 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW of GW | Dwb: Indien loden leidingen ook in DW
C |  | IIIb | 40510 | 0306 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1128 | Mn | mangaan | 7439-96-5 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
C |  | IIIb | 40270 | 0240 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1262 | Na | natrium | 7440-23-5 | 60 | mg/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
B |  | II | 40280 | 0340 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1267 | Ni | nikkel | 7440-02-0 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
B |  | II* | 40310 | 0342 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1476 | Se | seleen | 7782-49-2 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
B |  | II* |  |  | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1637 | U | uranium | 7440-61-1 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb/drinkwaterregeling: Meetverplichtingen gaan in per 12 januari 2026.
|  | IIIb* | 40400 | 0369 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1693 | Zn | zink | 7440-66-6 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW of GW | Meetverplichtingen gaan in per 12 januari 2026.
organisch
B |  | II | - | - | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1352 | sPAK10 | som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) | NVT | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW | Dwb: De gespecificeerde verbindingen zijn: pyreen, benzo(a)antraceen, benzo(ghi)peryleen, fenantreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, anthraceen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, chryseen en fluorantheen. Let op: Aquo-ID 1352 (sPAK10) komen NIET overeen met de som PAK 10 van VROM! De som PAK 10 van VROM (sPAK10) bevat naftaleen en benzo(a)pyreen ipv pyreen en benzo(b)flurantheen. Aquo-ID 1353 (sPAK16) van EPA bevat ze allemaal.
B |  | II | - | 0460 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1353 | sPAK16 | som 16 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (EPA) | NVT | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
B |  | II | - | 8671 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4486 | sgewbsmmdln | som gewasbeschermingsmiddelen | NVT | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW | Bkl2024:: Humaan toxicologisch relevante gewasbeschermingsmiddelen, biociden, en hun relevante afbraakprodukten (som) Voorstel normen bronnen DW: Pesticiden
B |  | II | - | NVT | [5 empty] | zie hulplijst-gegevensuitisseling Oppervlaktewater en hulplijst-gegevensuitwisseling Grondwaterkwaliteit | [7 empty] | Bkl2024: Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun relevante afbraakprodukten per afzonderlijke stof Voorstel normen bronnen DW: Pesticiden
B |  | (II) | 61280 | 8006 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 268 | aldn | aldrin | 309-00-2 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | (II) | 61310 | 8217 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 633 | dieldn | dieldrin | 60-57-1 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | (II) | 61290 | 8358 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 853 | HpCl | heptachloor | 76-44-8 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | (II) | 61320 61340 | 8630 8631 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 857 | sHpClepO | som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) | NVT | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb: heptachloorepoxide-
B |  | IIIc* | 70010 | 0431 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 302 | sAOX | som adsorbeerbare organische halogeenverbindingen | NVT | 270 | umol/l | 133 | Cl | 4 of 2 | OW/GW | eenheid Het Dwb geeft geen definitie van deze som/groepsparameter.
B |  | IIIc* | - | - |  |  |  | 1770 | sARAM | som aromatische amines | [5 empty] | 4 of 2 | OW/GW | Het Dwb geeft geen definitie van deze som/groepsparameter.
B |  | IIIc* | - | - |  |  |  | 482 | sClFol | som chloorfenolen | [5 empty] | 4 of 2 | OW/GW | Het Dwb geeft geen definitie van deze som/groepsparameter.
B |  | IIIc* | - | [6 empty] | gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen | [5 empty] | 4 of 2 | OW/GW | Het Dwb geeft geen definitie van deze som/groepsparameter
[8 empty] | 401 | sMAK | som monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX) | [5 empty] | 4 of 2 | OW/GW
B |  | II* |  | 1970 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1245 | ClHAc | chloorazijnzuur | 79-11-08 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb/drinkwaterregeling: Deze parameter wordt alleen gemeten wanneer desinfectiemethoden die HAA’s kunnen voortbrengen, worden gebruikt voor het desinfecteren van voor menselijke consumptie bestemd water. Dwb:Deze is de som van de volgende vijf representatieve stoffen: monochloor-, dichloor- en tricholoorazijnzuur, en mono- en dibroomazijnzuur. Meetverplichtingen gaan in per 12 januari 2026.
B |  | II* |  | 1971 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3594 | DClHAc | dichloorazijnzuur | 79-43-6 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* |  | 1554 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 594 | TClHAc | trichloorazijnzuur | 76-03-9 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* |  | 1972 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3281 | BrHAc | broomazijnzuur | 79-08-3 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* |  | 1973 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3561 | DBrHAc | dibroomazijnzuur | 631-64-1 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* | 65100 | 1040 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 36 | 12DClC2a | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II | 65020 | 1962 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1654 | ClC2e | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW/GW
B |  | II* | - | 2022 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4618 | sTClC2eT4ClC | som trichlooretheen (tri) en tetrachlooretheen (per) | NVT | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | IIIc* | - | [6 empty] | (gehalogeneerde) alifatische koolwaterstoffen | [5 empty] | 4 of 2 | OW/GW | Het Dwb geeft geen definitie van deze som/groepsparamete
B |  | II* | - | 2252 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1756 | acAd | acrylamide | 79-06-1 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW/GW
B |  | II | 60260 | 1074 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 342 | Ben | benzeen | 71-43-2 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* | 64120 | 1169 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 346 | BaP | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II | 65110 | 8269 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 710 | epClhdne | epichloorhydrine | 106-89-8 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* | 62010 | 1220 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1381 | PCB28 | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* | 62020 | 1244 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1382 | PCB52 | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* | 62030 | 1293 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1372 | PCB101 | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* | 62040 | 1310 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1374 | PCB118 | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* | 62050 | 1330 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1376 | PCB138 | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* | 62060 | 1345 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1377 | PCB153 | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* | 62070 | 1372 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1380 | PCB180 | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II* | - | 2020 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1365 | sPCB7 | som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 | NVT | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  | II |  | 451 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4621 | sTHM4 | som 4 trihalomethanen TClC1a, TBrC1a, DBrClC1a, DClBrC1a | NVT | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb/drinkwaterregeling: som trihalomethanen: chloroform, bromoform, dibroomchloormethaan, broomdichloormethaan
(B) |  | (II) | 65350 | 1028 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 396 | DClBrC1a | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW/GW
(B) |  | (II) |  | 1033 | 2721 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 597 | DBrClC1a | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 15 | ug/l | 9 | NVT | 5 of 2 | OW/GW
(B) |  | (II) |  | 1058 | 2722 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1590 | TBrC1a | tribroommethaan | 75-25-2 | 16 | ug/l | 10 | NVT | 6 of 2 | OW/GW
(B) |  | (II) |  | 1064 | 2723 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1711 | TClC1a | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 17 | ug/l | 11 | NVT | 7 of 2 | OW/GW
B |  | II* | - | - | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 76 | bisFolA | bisfenol-A | 80-05-7 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb/drinkwaterregeling: Meetverplichtingen gaan in per 12 januari 2026.
|  | IIIc* | 88270 | 2156 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3261 | bis2C1oxC2yE | bis(2-methoxyethyl)ether | 111-96-6 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW/GW | Dwb: Diglyme
|  | IIIc* | 88300 | 2168 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1852 | 2C2ox2C1yC3a | 2-ethoxy-2-methylpropaan | 637-92-3 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW/GW | Dwb: ETBE
|  | IIIc* | 60490 | 2043 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1163 | C1yttC4yEtr | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4 of 2 | OW/GW | Dwb: MTBE
|  | II | 88610 | 2139 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3574 | DC1yNoAe | dimethylnitrosamine | 62-75-9 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb: (NDMA), eenheid: ng/l,
B |  | II* | [7 empty] | Som van Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) | [5 empty] | 11 | DW | Dwb: Dit is de som van per- en polyfluoralkylstoffen die risicovol worden geacht in verband met voor menselijke consumptie bestemd water, en die zijn opgenomen in bijlage III, deel B, punt 3 van de Drinkwaterrichtlijn. Dwb/drinkwaterregeling:Meetverplichtingen gaan in per 12 januari 2026.
(B) |  | (II) |  | 2288 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4437 | PFBA | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2284 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4448 | PFPA | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2285 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4441 | PFHxA | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2289 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4440 | PFHpA | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2294 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4443 | PFOA | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2290 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4442 | PFNA | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2287 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4438 | PFDA | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2283 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4451 | PFUdA | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2286 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4439 | PFDoA | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2293 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4449 | PFTDA | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2434 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3895 | L_PFBS | perfluorbutaansulfonzuur | 375-73-5 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2435 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3932 | L_PFHxS | perfluorhexaansulfonzuur | 355-46-4 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2436 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3931 | L_PFHpS | perfluor-1-heptaansulfonzuur | 375-92-8 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2430 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4445 | PFOS | perfluoroctaansulfonzuur (lineair) | 1763-23-1 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2439 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 5936 | PFC9asfzr | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2437 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3898 | L_PFDS | perfluor-1-decaansulfonzuur | 335-77-3 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2446 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 6437 | PFUdAS | perfluorundecaansulfonzuur | 749786-16-1 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2444 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 6438 | PFDoAS | perfluordodecaansulfonzuur | 79780-39-5 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
(B) |  | (II) |  | 2445 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 6439 | PFTDAS | perfluortridecaansulfonzuur | 791563-89-8 | 79 | ng/l | 8 | NVT | 11 | DW
B |  |  |  | 7256 7257 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4126 | MC-LR | microcystine-LR | 101043-37-2 | 14 | ug/l | 8 | NVT | 11 | DW | Dwb/drinkwaterregeling: Deze parameter wordt alleen gemeten in geval van potentiële bloei in bronwater (stijgende dichtheid van cyanobacteriële cellen of bloeipotentieel). Meetverplichtingen gaan in per 12 januari 2026.
|  | IIIC | [7 empty] | Overige antropogene stoffen | [7 empty] | Drinkwaterregeling (2024), bijlage 3, tabel IIIa, bijlage 1, Voor deze parameter geldt een meetverplichting indien er aanleiding toe is of op verzoek van de inspecteur. Antropogene stoffen zijn stoffen die van menselijke oorsprong zijn of door de mens worden teweeggebracht.
microbiologisch
C |  | IIIa | 10200 | 0614 | 2929 | AANTPVLME | Aantal per volume | 4671 | TOTCLS | Totaal Coli's (incubatie bij 37 C) | NVT | 244 | n/dl | 306 | KVE | 11 | DW
[12 empty] | 116 | n | 978 | KVE250ml | 11 | DW (verpakt) | Warenwetbesluit Verpakte waters (BWBR0009828), artikel 7, Afwezig in 250 ml
|  |  | 10430 | 0624 | 2929 | AANTPVLME | Aantal per volume | 1554 | THERMTLRTCLS | Thermotolerante Coli's (incubatie bij 44 C) | NVT | 244 | n/dl | 306 | KVE | 4 | OW
|  |  | - | 0630 | 2929 | AANTPVLME | Aantal per volume | 744 | FAECLSTCCND | Faecale Streptococcen D | NVT | 244 | n/dl | 306 | KVE | 4 | OW
[12 empty] | 116 | n | 978 | KVE250ml | 11 | DW (verpakt) | Warenwetbesluit Verpakte waters (BWBR0009828), artikel 7, Afwezig in 250 ml
|  |  | 37440 | 7100 | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | 510 | CHLFa | chlorofyl-a | NVT | 14 | ug/l | 8 | NVT | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW | Bkl2024: Algenbiomassa
A |  | I | 10210 | 0626 | 2929 | AANTPVLME | Aantal per volume | 700 | E_COLI | Escherichia coli | NVT | 244 | n/dl | 306 | KVE | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
[12 empty] | 116 | n | 978 | KVE250ml | 11 | DW (verpakt) | EU-richtlijn De eenheid voor water waarmee flessen of verpakkingen worden gevuld, is aantal/250 ml Warenwetbesluit Verpakte waters (BWBR0009828), artikel 7 en 14, Afwezig in 250 ml
A |  | I | 10280 | 0634 | 2929 | AANTPVLME | Aantal per volume | 3864 | INTTNLETRCCN | Intestinale enterococcen | NVT | 244 | n/dl | 306 | KVE | 4, 2 of 11 | OW of GW en DW
[12 empty] | 116 | n | 978 | KVE250ml | 11 | DW (verpakt) | EU-richtlijn De eenheid voor water waarmee flessen of verpakkingen worden gevuld, is aantal/250 ml Warenwetbesluit Verpakte waters (BWBR0009828), artikel 7 en 14, Afwezig in 250 ml
|  | I | - | 7590 |  |  |  | 6744 | CRYPTSRDM | Cryptosporidium | NVT |  |  |  |  | 4 of 2 | OW/GW | Dwb: Geen eenheid opgenomen
|  | I | - | 0667 |  |  | (Entero)virussen |  |  | (Entero)virussen | [5 empty] | 4 of 2 | OW/GW | Dwb: Geen eenheid opgenomen
|  | I | - | 7595 |  |  |  | 6745 | GIADA | Giardia | NVT |  |  |  |  | 4 of 2 | OW/GW | Dwb: Geen eenheid opgenomen
|  | I | 10132 | 0665 | 2929 | AANTPVLME | Aantal per volume | 3299 | CAMPLBTR | Campylobacter | NVT | 244 | n/dl | 306 | KVE | 11 | DW
|  | I* | 10300 | 0668 | 2929 | AANTPVLME | Aantal per volume | 3641 | FSPFAGEN | F-specifieke fagen | NVT | 244 | n/dl | 398 | PVE | 4 of 2 | OW/GW | Dwb: Bacteriofagen
C |  | IIIa* | 10140 | 0664 | 2929 | AANTPVLME | Aantal per volume | 1804 | CLOSTR | Clostridia | NVT | 244 | n/dl | 306 | KVE | 11 | DW | Dwb: Clostridium perfringens (inclusief sporen).
[12 empty] | 116 | n | 977 | KVE50ml | 11 | DW (verpakt) | Warenwetbesluit Verpakte waters (BWBR0009828), artikel 7, Afwezig in 50 ml
|  | IIIa | 10040 | 0640 | 2929 | AANTPVLME | Aantal per volume |  |  | Aeromonas | NVT | 244 | n/dl | 306 | KVE | 11 | DW
|  | IIIa | 10320 | 0600 | 3852 | KIEMGTL | Kiemgetal |  |  |  | NVT | 254 | n/ml | 66 | 22oC | 11 | DW | Koloniegetal wordt ook wel kiemgetal genoemd
[6 empty] | AANTPVLME | Aantal per volume | 4187 | PSEUDMNARGNS | Pseudomonas aeruginosa | NVT | 116 | n | 978 | KVE250ml | 11 | DW (verpakt) | Warenwetbesluit Verpakte waters (BWBR0009828), artikel 7, Afwezig in 250 ml
|  | IIIa | 10320 | 0600 | 3852 | KIEMGTL | Kiemgetal |  |  |  | NVT | 254 | n/ml | 66 | 22oC | 11 | DW | Koloniegetal wordt ook wel kiemgetal genoemd
Note on A9: I: Oppervlaktewater: Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water 2009 bijlage III Europese milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewater gebruikt voor bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water
Note on B9: I: Oppervlaktewater: Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water 2009 bijlage III Europese milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewater gebruikt voor bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water
Note on C9: III: Drinkwater: Drinkwaterbesluit, bijlage A, kwaliteitseisen aan drinkwater: tabelnummers
Note on D9: *7: CADRI, komt voort uit een calamiteitenlijst drinkwater.
Note on E9: *6: REWAB is een programma van het RIVM voor ‘registratie opgaven van waterleidingbedrijven’.
Note on K9: *2: Bij waarnemingen van Chemische Stoffen of Objecten (of Biotaxa) hoort altijd een grootheid.
Note on N9: *3: De opgenomen eenheid heeft de voorkeur omdat deze in het referentiedocument bij de norm wordt gehanteerd. Andere eenheden met dezelfde dimensie kunnen uiteraard ook gebruikt – en omgerekend - worden.
Note on P9: *4: De hoedanigheid is de vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Zie tabel met hoedanigheden onder de lijst. Overigens wordt bij de metalen in het grondwatermeetnet altijd de opgeloste fractie (Hoedanigheid=’nf’) bepaald.
Note on R9: *5: Volgens Drinkwaterregeling (2024), bijlage 3, tabel IIIa, in de grondstof, drinkwater of in beide compartimenten Het compartiment geeft het deel van het milieu of het organisme of het medium aan dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Zie tabel met compartimenten onder de lijst.